## Diseño de sifon
| Diseño de | Mi Sifon
Parte I: | DIAMETRO DE TUBO | Y LONG. DE TRANSICION
| Area= | 1
| Diametro= | 1.13
| T1= | 3
| T2= | 1.1176
| Lt1= | 53.92
| Lt2= | 4.5
Parte II: | COTAS
| Nivel Agua 1= | 2
| Cota de fondo 1= | 1
| Cota de fondo 2= | 0.88
| Cota de fondo 3= | 0.79
| Cota de fondo 4= | 0.79
| Cota de fondo 5= | 0.86
Parte III: | VALOR P, CARGA HIDRAULICA | Y PERDIDAS DE CARGA
| P de entrada= | 0.8382
| P de salida= | 0.5588
| P= | 0.14
| Inclinación Entrada= | 55.56
| Inclinación Salida= | 3.93
| Carga disponible= | 0
| Perdida total= | 0.21
| incremento 10% = | 0.23
| ∆ Cota 1 y Cota 2= | 0.12
| Altura de sumergencia= | 0.002
| Lp= | 3.4